Střídavý proud

Vznik střídavého proudu

- okamžitá hodnota střídavého napětí, amplituda střídavého napětí hodnota, úhlová frekvence, alternátor (generátor střídavého napětí

Obvod střídavého proudu s rezistorem

- jednoduchý obvod střídavého proudu s odporem, okamžitá hodnota střídavého proudu, amplituda střídavého proudu, rezistance, fázový posun, efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí, průběhy napětí a proudu

Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem

- induktance, kapacitance, průběhy napětí a proudu,

Výkon střídavého proudu

- výkon střídavého proudu, činný výkon, účiník

Trojfázová soustava střídavého proudu

- nulovací vodič, fázové vodiče, alternátor a jeho stavba, zapojení do hvězdy, do trojúhleníku, fázové napětí, sdružené napětí, asynchronní elektromotor

Transformátor

- použití, stavba, transformační poměr

Otázky:

- Jaký časový průběh má střídavé napětí?

- Jakou frekvenci má střídavé napětí v elektrické rozvodné síti?

- Vysvětlete princip alternátoru.

- Které obvody střídavého proudu označujeme jako jednoduché?

- Které hodnoty střídavého napětí a proudu naměříme voltmetrem a ampérmetrem?

- Na čem závisí induktance obvodu s cívkou? Vyjádřete matematicky.

- Na čem závisí kapacitance obvodu s kondenzátorem? Vyjádřete matematicky.

- Načrtněte graf časové zavislosti napětí a proudu v obvodu s L, C, R.

- Co je to impedance?

- Uveďte vztah pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem, impedancí.

- Uveďte vztah pro činný výkon střídavého proudu.

- Jakých hodnot nabývá účiník?

- Co platí pro součet okamžitých napětí v soustavě trojfázových napětí?

- Popište konstrukci trojfázového alternátoru.

- Charakterizujte spojení do hvězdy a spojení do trojúhelníku. Načrtněte schéma.

- Jaký vztah platí mezi fázovým a sdruženým napětím?

- Charakterizujte točivé magnetické pole.

- Jakou konstrukci má asynchronní elektromotor?

- Proč se rotor asynchronního elektromotoru otáčí s menší frekvencí než točivé magnetické pole?

- Popište konstrukci transformátoru.

- Co rozumíme transformací nahoru a dolů?

- Jakým způsobem se při transformaci mění proud v obvodu sekundární cívky?